## перечень
Приложение № 1 к тендерной документации
Измененная техническая спецификация на изделия медицинского назначения для Многопрофильной областной больницы на 2019 год
№ Лота | Наименование закупаемых товаров | Техническая спецификация | Ед. измерен. | Кол-во, объем
1 | Марля | медицинская хлопчатобумажная отбеленная в рулонах по 1000 метров. Ширина 90 см. Плотность от 34 до 36 гр (+--2) соответствует Госту. МИМ-СТ-9412-93,3816-81.МИМ-СТР-ИСО-10993.10.2002. | метр | 225000
2 | Ситема для инфузий | Инфузионная система (устройство для переливания растворов) однократного применения с пластиковым шипом предназначена для внутривенного введения инфузионных растворов, а также для вливания жидких препаратов и растворов в кровь организма человека из полимерных контейнеров. Размер иглы 21G (0,8*38 мм). | шт | 132000
3 | Шприц 5,0 | Шприц инъекционный однократного применения 3-х компанентный с иглой 22G*1 1/2 стерильный . Апирогенный,не токсичен. Объем 5 мл. | шт | 493000
4 | Шприц 10,0 | Шприц инъекционный однократного применения 3-х компанентный с иглой 21G*1 1/2 стерильный. Апирогенный, не токсичен. Объем 10 мл. | шт | 178000
5 | Шприц 20,0 | Шприц инъекционный однократного применения 3-х компанентный с иглой 20G*1 1/2 стерильный. Апирогенный, не токсичен. Объем 20 мл. | шт | 50300
6 | Изотонический раствор | Раствор для инфузий. Активное вещество- натрий хлорид Стерильно. Концентрация 0,9%-250 мл во флаконах. Не допускается замерзания растворов! | фл | 85000
7 | Изотонический раствор | Раствор для инфузий. Активное вещество- натрий хлорид Стерильно. Концентрация 0,9% - 400,0-500 мл во флаконах. Не допускается замерзания растворов! | фл | 130000
8 | Изотонический раствор | Раствор для инфузий. Активное вещество- натрий хлорид Стерильно.Концентрация 0,9%-100 мл во флаконах. Не допускается замерзания растворов! | фл | 10000
9 | Глюкоза | Раствор глюкозы 5%-250 мл.для инфузий во флаконах. Стерильно. Не допускается замерзания раствора! | фл | 1300
10 | Глюкоза | Раствор глюкозы 5%-400 мл. для инфузий во флаконах. Стерильно. Не допускается замерзания раствора! | фл | 3000
11 | Шприц | Однократного применения 3-х компанентный 20 мл 33 № 21 0,80*38 мл (для аппарата шприцевой дозаторSP-8800). | шт | 70000
12 | Шприц тубуркулиновый | Шприц туберкулиновый инъекционный1мл с иглой 30G1/2 стерильный, однократный. | шт | 17130
13 | Шприц инсулиновый 1мл с иглой | Шприц инсулиновый инъекционный 100U-1 мл с иглой 30G1/2 стерильный, однократный. | шт | 8100
14 | Система для переливания крови и кровозаменителей | Система для переливания крови и кровозаменителей из полимерных контейнеров ПК. | шт | 32600
Заведующая аптекой Жайлаубаева М. А.