Приложение № 1 к тендерной документации

**Техническая спецификация на лекарственные средства и изделия медицинского назначения для**

**Многопрофильной областной больницы на 2018 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование ЛС и ИМН** | **Техническая спецификация** |
| 1 | Глюкоза 5% 400 мл | Раствор для инфузий. Прозрачный , бесцветный или слегка желтоватого цвета раствор. Стерильно. |
| 2 | Шприцы 5,0 инъекционный | Шприц инъекционный объемом 5 мл трехкомпонентный с размером иглы 22G×1 ½ стерильный, однократного применения. Апирогенный, не токсичен. |
| 3 | Шприцы 10,0 инъекционный | Шприц инъекционный объемом 10 мл трехкомпонентный с размером иглы 21G×1 ½ стерильный, однократного применения. Апирогенный, не токсичен. |
| 4 | Изотонический раствор 0,9%-250мл | Раствор для инфузий. Активное вещество-натрий хлорид.250 мл во флаконах. Стерильно. Не допускается замерзание раствора! |
| 5 | Изотонический раствор 0,9%-500мл | Раствор для инфузий. Активное вещество-натрий хлор.500 мл во флаконах. Стерильно Не допускается замерзание раствора!. |
| 6 | Изотонический раствор 0,9%-100мл | Раствор для инфузий. Активное вещество-натрий хлор.100 мл во флаконах. Стерильно. Не допускается замерзание раствора! |
| 7 | Марля | Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная в рулонах по 1000 метров, шириной 90см. Плотность от 27 до 34 гр ширина (+-) 2 |

**Касымова А.С. Зам.Заведующей аптекой**